| Algemeen |
| --- |
| Onderdelen | dagelijks | wekelijks | periodiek | Opmerkingen |
| afvalbakken | ● |  |  |  |
| afvalzakken | ● |  |  | legen en vervangen; sluit de zakken goed zonder lucht eruit te persen en bewaar ze in gesloten afvalcontainers, op een aparte opslagplaats |
| binnendeuren |  | ● |  |  |
| buitendeuren |  |  | ● | 4 x per jaar |
| deurmat | ● |  |  | stofzuigen |
| dierverblijven, hokken, kattenbakken, kooien, etc. |  | ● |  | afhankelijk van het aantal dieren 1 à 2 x per week schoonmaken; draag handschoenen tijdens het schoonmaken, en een schort wanneer er uitwerpselen van dieren op de kleding kunnen komen |
| etensresten | ● |  |  | na iedere maaltijd opruimen en dagelijks in afsluitbare gft-containers afvoeren; plaats geen afval naast afvalcontainers; houd de opslagplaats schoon |
| gordijnen |  |  | ● | 2 x per jaar wassen op wasvoorschrift |
| handcontactpunten | ● |  |  | handcontactpunten zijn: deurklinken, kranen, lichtknopjes en al het andere wat vaak wordt aangeraakt |
| lamellen en jaloezieën  |  |  | ● | 2 x per jaar |
| lampen en verlichting |  |  | ● | minimaal 4 x per jaar |
| lijsten, moeilijk bereikbare richels, plinten en randjes |  | ● |  |  |
| meubilair | ● |  |  | horizontale vlakken |
| papier, karton en overig afval | ● |  |  | in afsluitbare afvalcontainers bewaren; wekelijks afvoeren |
| plafond |  |  | ● | bij zichtbaar vuil en stof |
| radiatoren |  |  | ● | 4 x per jaar stofzuigen |
| ramen |  |  | ● | 4 x per jaar zemen |
| snoezelruimte |  |  | ● | na gebruik schoonmaken |
| spiegels, glazen wanden en glas in deuren |  | ● |  | streepvrij schoonmaken |
| tafel | ● |  |  | let op onderzijde eettafelblad (vooral buitenste rand wordt vuil, doordat cliënten zich naar de tafel toe trekken) |
| tapijt en inloopmatten | ● |  |  | stofzuigen |
| tillift (frame)  |  | ● |  | tilmatten cliëntgebonden gebruiken |
| vensterbanken |  | ● |  |  |
| ventilatie(roosters of ­ventielen) |  |  | ● | 4 x per jaar roosters schoonmaken en mechanische ventilatie controleren; eventuele filters elk half jaar schoonmaken of vervangen; minimaal jaarlijks onderhoud aan ventilatiesysteem (motor) laten uitvoeren; minimaal 1 x per 5 jaar onderhoud aan de kanalen uitvoeren |
| vloeren (hard) | ● |  |  | vegen, schrobben en nat dweilen |
| vloeren (tapijt en inloopmatten) | ● |  |  | stofzuigen, eventueel laagpolige tapijten vochtig (stoom)reinigen |
| voerbakken huisdieren | ● |  |  | dagelijks verversen |
| wanden |  |  | ● | bij zichtbaar vuil en stof |

| Cliëntgebonden materiaal |
| --- |
| Onderdelen | dagelijks | wekelijks | periodiek | Opmerkingen |
| inhalator | ● |  | ● | na elke verneveling het medicijncupje en het masker/mondstuk met lauw water en afwasmiddel schoonmaken en naspoelen; vervolgens drogen met een schone doek (tissue) of door de medicijncup terug op de houder te plaatsen en inhalator aan te zetten; apparatuur dagelijks schoonmaken en vervolgens desinfecteren; aan de lucht laten drogen; filter van de compressor minimaal jaarlijks vervangen |
| loophulpmiddelen |  | ● |  | bij zichtbare vervuiling direct |
| rolstoel |  | ● |  | bij zichtbare vervuiling direct |
| siliconenkussen |  | ● |  |  |
| uitzuigapparatuur | ● |  | ● | materialen na gebruik schoonmaken en desinfecteren; wegwerp-opvangpotten of ­zakken vervangen als ze vol zijn of uiterlijk na 48 uur; herbruikbare opvangpotten elke 24 uur legen; slang tussen opvangpot en cliënt (waaraan de steriele uitzuigkatheter wordt gekoppeld) elke 24 uur vervangen; wegwerpslang tussen het zuigsysteem en de opvangzak vervangen als deze zichtbaar vuil is en na elke cliënt |
| verbandmand/-doos/-box |  | ● |  |  |
| voorzetkamer |  | ● |  | de losse onderdelen van de voorzetkamer wekelijks schoonmaken in een sopje; alleen naspoelen met water als dit is voorgeschreven door de fabrikant; de losse onderdelen op een schone doek aan de lucht laten drogen (dus niet afdrogen!) of drogen door de voorzetkamer direct na het schoonmaken op de houder te plaatsen en het apparaat aan te zetten |
| zuurstofapparatuur |  | ● |  | filter wekelijks schoonmaken; slang van de zuurstofkatheter naar de bril wekelijks en bij zichtbare verontreiniging vervangen; slang van de zuurstof­concentrator/-cilinder naar de zuurstofkatheter bij zichtbare verontreiniging en bij mechanische problemen vervangen; bij gebruik door een nieuwe cliënt of bij opslag de niet-wegwerponderdelen schoonmaken |

| Keuken  |
| --- |
| Onderdelen | dagelijks | wekelijks | periodiek | Opmerkingen |
| aanrecht, kranen en gootsteen | ● | ● |  | dagelijks schoonmaken; wekelijks aanslag verwijderen met periodieke ontkalker |
| afzuigkap |  | ● | ● | afzuigkap 1 x per week nat schoonmaken; filters 1 x per maand in de vaatwasmachine |
| broodtrommel |  |  | ● | 1 x per maand |
| friteuse |  |  | ● | na gebruik |
| keukenkastjes | ● |  | ● | dagelijks kastdeurtjes schoonmaken; 4 x per jaar binnen- en bovenkant |
| koelkast (van afdeling) |  | ● |  | binnen- en buitenkant; ook diepvriesvak |
| koelkast (van cliënten) |  |  | ● | 1 x per maand; ook diepvriesvak |
| kookplaten | ● |  |  |  |
| losse keukenmaterialen | ● |  |  | na gebruik handmatig met afwasmiddel of in de vaatwasmachine op 60 °C wassen |
| magnetron, grill en oven | ● |  |  |  |
| meubilair (tafels, stoelen)  | ● |  |  |   |
| vloer | ● |  |  | stofzuigen en dweilen |

| Sanitair  |
| --- |
| Onderdelen | dagelijks | wekelijks | periodiek | Opmerkingen |
| afvoerputjes | ● |  |  | vervuiling (haren) verwijderen |
| bad | ● | ● |  | na ieder gebruik; wekelijks zeepresten verwijderen en ontkalken; na cliënten met open wonden of een infectie (bijv. MRSA) ook desinfecteren |
| bad- of douchebrancard | ● |  |  | na iedere wasbeurt schoonmaken; na het wassen van cliënten met open wonden of een infectie (bijv. MRSA) ook desinfecteren |
| badkuip- en stoel | ● |  |  | na iedere wasbeurt; wekelijks zeepresten verwijderen en ontkalken; goed laten drogen na laatste cliënt van de dag |
| dispensers met zeep of handdesinfectans |  |  | ● | nooit bijvullen; voorraadfles vervangen als oude leeg is en dispenser dan schoonmaken |
| douche(stoel) | ● | ● |  | dagelijks nat schoonmaken; wekelijks zeepresten in douche verwijderen en ontkalken; na cliënten met open wonden of een infectie (bijv. MRSA) ook desinfecteren |
| douchemat | ● |  |  | na ieder gebruik schoonspoelen en hangend laten drogen |
| gebitskom | ● |  |  | afwassen met de hand of in de afwasmachine (niet in de spoelkeuken) |
| pospoeler |  | ● |  |  |
| po’s en urinalen | ● |  |  | na gebruik |
| postoel | ● |  |  |  |
| spiegel | ● |  |  | streepvrij schoonmaken |
| tegels rondom toilet | ● |  |  | schrobben |
| tegelwanden | ● |  |  | storende vlekken verwijderen |
| vloeren | ● | ● |  | dagelijks nat schoonmaken; wekelijks schrobben |
| waskom | ● |  |  | na ieder gebruik schoonmaken en desinfecteren |
| wasmachine en ­droger | ● |  |  |  |
| wastafels, kranen en overig sanitair | ● | ● |  | dagelijks nat schoonmaken; wekelijks ontkalken |
| weegstoel |  | ● |  |  |
| wc-pot | ● | ● |  | dagelijks binnen- en buitenkant nat schoonmaken; wekelijks binnenkant ontkalken |

| Medische behandelruimte |
| --- |
| Onderdelen | dagelijks | wekelijks | periodiek | Opmerkingen |
| behandeltafel of ­stoel | ● |  |  | behandeltafel afnemen en per cliënt een schoon laken of nieuw papier gebruiken |
| instrumenten (niet-steriel) | ● |  |  | na ieder gebruik schoonmaken en desinfecteren |
| kast met steriele materialen |  |  | ● | maandelijks |
| medicijnkar of ­kast |  |  | ● | maandelijks |
| medicijnkoelkast |  |  | ● | maandelijks binnen- en buitenkant schoonmaken |
| nagelschaartjes en vijltjes voor algemeen gebruik | ● |  |  | na ieder gebruik schoonmaken en desinfecteren |
| verbandbekken | ● |  |  | na ieder gebruik schoonmaken en desinfecteren; bij voorkeur wegwerpbekkens gebruiken |
| verbandkar |  | ● |  |  |

| Cliëntkamer |
| --- |
| Onderdelen | dagelijks | wekelijks | periodiek | Opmerkingen |
| beddengoed |  | ● |  |  |
| bedframe |  | ● |  |  |
| bedgordijnen |  |  | ● | 1 x per 3 maanden wassen. |
| bedhek | ● |  |  |  |
| dekbedden en dekens |  |  | ● | 1 x per half jaar wassen volgens wasvoorschrift. |
| meubilair | ● |  |  |  |
| sprei |  |  | ● | 1 x per 3 maanden wassen. |

| Schoonmaakmaterialen  |
| --- |
| Onderdelen | dagelijks | wekelijks | periodiek | Opmerkingen |
| bezems, trekkers | ● |  |  | aangekleefd vuil verwijderen; ophangen in opslag |
| dweilen, moppen | ● |  |  | weggooien na gebruik of dagelijks wassen met totaalwasmiddel volgens wasvoorschrift; drogen in droogtrommel |
| emmers | ● |  |  | na gebruik schoonspoelen met heet water en daarna goed laten drogen |
| kunststofborstels | ● |  |  | na gebruik uitspoelen met heet water; uitslaan en ophangen met de borstelkop naar beneden |
| materiaalwagen |  | ● |  |  |
| microvezeldoekjes | ● |  |  | na gebruik op minstens 60 °C wassen zonder wasverzachter; droog bewaren |
| opslagruimte |  |  | ● | minimaal 1 x per maand |
| sopdoeken | ● |  |  | na gebruik op minstens 60 °C wassen |
| sproeiflacons | ● |  |  | na gebruik legen, omspoelen en drogen |
| stofdoeken (stofbindend en vochtig) | ● |  |  | na gebruik wassen met een totaalwasmiddel volgens wasvoorschrift; drogen in droogtrommel |
| stofwisser | ● |  |  | wisdoekjes eenmalig gebruiken; stofwisser schoonmaken na gebruik en ophangen |
| stofzuiger | ● |  | ● | aangekleefd vuil van stofzuigermond na gebruik verwijderen; stofzuigerzak tijdig verwisselen; stoffilter periodiek verwisselen |
| toiletborstel | ● |  | ● | na gebruik naspoelen; periodiek vervangen |