| Algemeen |
| --- |
| Onderdelen | na gebruik | dagelijks\* | wekelijks | periodiek | Opmerkingen |
| afvalbakken |  | ● |  |  |  |
| afvalzakken |  | ● |  |  | legen en vervangen; sluit zakken goed en bewaar ze in gesloten afvalcontainers, op een aparte opslagplaats |
| deuren  |  |  | ● | ● | deuren binnenshuis wekelijks; deuren buitenshuis 4 keer per jaar |
| gordijnen |  |  |  | ● | 2 keer per jaar wassen op wasvoorschrift |
| handcontactpunten (deurklinken, kranen, lichtknopjes en al het andere wat vaak wordt aangeraakt) |  | ● |  |  | denk ook aan de contactpunten op kinderhoogte |
| kasten voor steriele materialen en (medische) goederen |  |  |  | ● | 1 keer per jaar binnen- en buitenkant  |
| koelkasten voor vaccins,medicijnen en patiëntmateriaal  |  |  |  | ● | 4 keer per jaar controleren en minimaal jaarlijks binnen- en buitenkant reinigen |
| lamellen en jaloezieën  |  |  |  | ● | 4 keer per jaar  |
| lampen en verlichting |  |  |  | ● | minimaal 4 keer per jaar |
| lijsten, moeilijk bereikbare richels, plinten en randjes |  |  | ● |  |  |
| luchtroosters |  |  |  | ● | minimaal 4 keer per jaar stofzuigen |
| meubilair wachtruimte: tafels, stoelen, kasten |  |  | ● |  |  |
| papier, karton en overig afval |  | ● |  |  | in afsluitbare afvalcontainers bewaren; wekelijks afvoeren |
| plafond |  |  |  | ● | bij zichtbaar vuil en stof |
| radiatoren |  |  |  | ● | 4 keer per jaar  |
| ramen |  |  |  | ● | 4 keer per jaar en bij zichtbare vervuiling |
| speelgoed (in wachtkamer) |  | ● |  | ● | reinig speelgoed handmatig bijvoorbeeld met reinigingsdoekjes, was het in de vaatwas­machine of stop stoffen speelgoed in de wasmachine of 60 °C |
| spiegels, glazen wanden en glas in deuren |  |  | ● |  | streepvrij schoonmaken |
| spinnen rag |  |  | ● |  | verwijderen met ragebol |
| vensterbanken |  |  | ● |  |  |
| ventilatie (roosters of -ventielen) |  |  |  | ● | vier keer per jaar roosters schoonmaken en mechanische ventilatie controleren; even­tuele filters elk half jaar schoonmaken of vervangen. |
| ventilatiesysteem (motor en kanalen) |  |  |  | ● | jaarlijks onderhoud aan motor en kanalen vijfjaarlijks onderhoud.  |
| vloeren (tapijt en inloopmatten) |  | ● |  |  | stofzuigen, eventueel laagpolige tapijten vochtig (stoom)reinigen |
| wanden  |  |  |  | ● | bij zichtbaar vuil en stof  |

\*Dagelijks: afhankelijk van gebruik van de ruimte of indien de ruimte gebruikt is.

| Sanitair |
| --- |
| Onderdelen | na gebruik | dagelijks\* | wekelijks | periodiek | Opmerkingen |
| afvoerputjes |  | ● |  |  | vervuiling (haren) verwijderen |
| badkuip- en stoel | ● |  | ● |  | na iedere wasbeurt, wekelijks zeepresten verwijderen en ontkalken |
| dispensers met zeep of handdesinfecterend middel |  |  |  | ● | nooit bijvullen; voorraadfles vervangen als oude leeg is en dispenser dan reinigen |
| douches |  | ● | ● |  | dagelijks nat reinigen, wekelijks zeepresten verwijderen en ontkalken |
| spiegel |  |  | ● |  | Of bij zichtbare vervuiling, streepvrij schoonmaken |
| tegels rondom toilet |  | ● |  |  | schrobben |
| tegelwanden |  | ● |  |  | storende vlekken verwijderen |
| toiletdeur |  |  | ● |  |  |
| vloeren |  | ● | ● |  | dagelijks nat reinigen, wekelijks schrobben |
| Stoffilter en zeef wasmachine en -droger | ● |  |  |  |   |
| wastafels, kranen en overig sanitair |  | ● | ● |  | dagelijks nat reinigen, wekelijks ontkalken |
| wc-papier |  |  |  | ● | tijdig aanvullen |
| wc-pot |  | ● | ● |  | dagelijks binnen- en buitenkant nat reinigen, wekelijks binnenkant ontkalken |

\*Dagelijks: afhankelijk van gebruik van de ruimte of indien de ruimte gebruikt is.

| Behandelruimte en -stoelen |
| --- |
| Onderdelen | na gebruik | dagelijks\* | wekelijks | periodiek | Opmerkingen |
| aankleed- en onderzoekskussen |  | ● |  |  | na elk kind reinigen of dagelijks indien er per kind gebruik wordt gemaakt van schoon papier of een schone (hand)doek. Zorg dat aankleedkussens onbeschadigd zijn.  |
| tussenschotten |  | ● |  |  | ook bij zichtbare vervuiling |
| Instrumentarium en apparatuur | ● |  |  |  |  |
| Meubilair; tafels, stoelen, kasten, verbandkar |  | ● |  |  | horizontale vlakken |
| Verbandkar |  |  | ● |  |  |

\*Dagelijks: afhankelijk van gebruik van de ruimte of indien de ruimte gebruikt is.

| Schoonmaakmaterialen |
| --- |
| Onderdelen | na gebruik | dagelijks | wekelijks | periodiek | Opmerkingen |
| bezems, trekkers | ● |  |  |  | aangekleefd vuil verwijderen, ophangen in opslag |
| dweilen, moppen | ● |  |  |  | weggooien na gebruik of dagelijks wassen met totaalwasmiddel volgens wasvoorschrift; drogen in droogtrommel |
| emmers | ● |  |  |  | na gebruik schoonspoelen met heet water en daarna goed laten drogen |
| kunststofborstels | ● |  |  |  | na gebruik uitspoelen met heet water, uitslaan en ophangen met de borstelkop naar beneden |
| materiaalwagen |  |  | ● |  |   |
| microvezeldoekjes | ● |  |  |  | na gebruik op minstens 60 °C wassen zonder wasverzachter, droog bewaren |
| opslagruimte |  |  |  | ● | minimaal 1 keer per maand  |
| sopdoeken | ● |  |  |  | na gebruik weggooien, of op minstens 60 °C wassen |
| sponzen | ● |  |  |  | alleen gebruiken voor ramen en spiegels; wassen op minstens 60 °C |
| sproeiflacons | ● |  |  |  | na gebruik legen, omspoelen en drogen; kant-en-klare sproeiflacons kunnen op aanraden fabrikant gebruikt worden tot ze leeg zijn |
| stofdoeken (stofbindend en vochtig) | ● |  |  |  | na gebruik wassen met een totaalwasmiddel volgens wasvoorschrift; drogen in droogtrommel |
| stofwisser | ● |  |  |  | wisdoekjes eenmalig gebruiken; stofwisser schoonmaken na gebruik en ophangen |
| stofzuiger | ● |  |  | ● | aangekleefd vuil van stofzuigermond na gebruik verwijderen; stofzuigerzak tijdig verwisselen, stoffilter periodiek verwisselen |
| toiletborstel |  | ● |  | ● | na gebruik naspoelen, periodiek vervangen |

\*Dagelijks: afhankelijk van gebruik van de ruimte of indien de ruimte gebruikt is.