## Voorblad
RIVM PEQ TOOL - V3 - 23 juni 2025 |  | DISCLAIMER: De RIVM PEQ-tool, inclusief de daarin opgenomen rekenregels, is onbeveiligd en aan te passen door de gebruiker. Het gebruik ervan en de interpretatie van de resultaten vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
De PEQ-omrekentool is oorspronkelijk opgesteld door Rijkswaterstaat (WVL). In opdracht van Waterschap Rivierenland heeft het RIVM deze tool doorontwikkeld. Momenteel is de tool te gebruiken bij de berekening en toetsing van PFAS mengsels in drinkwater, zwemwater en biota en in oppervlaktewater dat wordt gebruikt als drinkwaterbron, en voor irrigatie van moestuinen en visconsumptie. Bij de toetsing van drinkwater, zwemwater en biota gaat het om directe blootstelling aan PFAS die nu in het monster aanwezig zijn. De toetsing van oppervlaktewater houdt daarnaast ook rekening met zogenoemde precursor-PFAS die in het milieu op termijn kunnen afbreken tot potentere PFAS. Voor meer informatie, zie [7].
Werking tool:
De concentratie van een stof wordt vermenigvuldigd met een RPF (indien beschikbaar). Voor oppervlaktewater (visconsumptie) wordt dit getal ook nog vermenigvuldigd met een RBF (indien beschikbaar). Dit wordt gedaan voor alle PFAS in het monster. De somwaarde van al deze individuele PEQ waardes wordt getoetst aan een drinkwaterrichtwaarde, advieswaarde of risicogrens.
Ook wordt gerekend met een Lower Bound (LB) en Upper Bound (UB) scenario. In het LB scenario wordt een meting <LOD of <LOQ vervangen door 0 ng/L voor water of 0 ng/g voor biota. In het UB scenario wordt een meting <LOD of <LOQ vervangen door LOD ng/L of LOQ ng/L (of ng/g voor biota).
Bij gebruik van deze tool moet rekening gehouden worden met de volgende punten:
Voor zowel het LB als het UB scenario is het van belang dat zoveel mogelijk (bij voorkeur alle) PFAS waarvoor in de betreffende blootstellingsroute een RPF beschikbaar is, ook daadwerkelijk worden geanalyseerd. Bij analyse van een geringe set PFAS worden de risico’s in zowel het LB als het UB scenario onderschat, als niet alle relevante PFAS zijn geanalyseerd. Dit geldt bijvoorbeeld als alleen naar PFOA, PFNA, PFOS en PFHxS is gekeken en PFDA in aanzienlijke concentraties aanwezig blijkt te zijn.
Voor PFOS, PFOA en PFHxS kunnen zowel lineaire als vertakte verbindingen gemeten worden. In het invoer tabblad moet gerekend worden met de somwaarde van deze verbindingen. Over verschillen in de toxische potentie tussen lineaire en vertakte PFAS is vrijwel geen informatie beschikbaar. Daarom wordt aangenomen dat beide even potent zijn en wordt dezelfde RPF gebruikt voor zowel lineaire als vertakte PFAS.
De invoer van metingen moet gebeuren in ng/L voor water of ng/g voor biota. Bij Monstertype moet ofwel water of biota ingevuld worden.
De rekentool herkent een 'nondetect' aan het < teken. Wanneer bijvoorbeeld de LOD 4 ng/L is, dan dient bij een nondetect <4 te worden ingevuld. In dat geval wordt vervolgens automatisch verder gerekend met een concentratie van 0 ng/L voor het LB scenario en 4 ng/L voor het UB scenario.
Na uitbreng van deze versie van de tool kunnen RPFs en RBFs beschikbaar komen voor PFAS waarvoor eerder nog geen RPF of RBF beschikbaar was. Daarnaast kunnen bestaande RPFs en RBFs veranderen. Controleer daarom altijd of er een nieuwe versie van de tool beschikbaar is op de RIVM-website: https://www.rivm.nl/documenten/rivm-peq-tool .
Uitgebreide toelichting over de methodiek risicobeoordeling PFAS in water en biota, zie [1], [2], [3], [7] en [8].
Referenties
[1] Smit CE. 2024. Handreiking beoordeling PFAS in oppervlaktewater: consumptie van vis en andere waterdieren. RIVM-kennisnotitie 2024-0015. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/KN-2024-0015.pdf
[2] Wintersen A, Smit CE. 2024. Handreiking beoordeling PFAS in irrigatiewater. RIVM-kennisnotitie 2024-0016. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/KN-2024-0016.pdf
[3] Verbruggen EMJ, Smit CE, Bodar CWM, 2024. Handreiking beoordeling PFAS in zwemwater. RIVM-kennisnotitie 2024-0017. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/KN-2024-0017.pdf
[4] Smit CE, Verbruggen EMJ. 2022. Risicogrenzen voor PFAS in oppervlaktewater. Doorvertaling van de gezondheidskundige grenswaarde van EFSA naar concentraties in water. RIVM-briefrapport 2022-0074. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2022-0074.pdf
[5] Van der Aa NGFM, Hartmann J, Smit CE. 2022. PFAS in Nederlands drinkwater vergeleken met de nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn en relatie met gezondheidskundige grenswaarde van EFSA. RIVM-briefrapport 2022-0149. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2022-0149.pdf
[6] Geraets L, Bokkers BGH. 2024. Advieswaarden PFAS in zwemwater. RIVM-briefrapport 2024-0006. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2024-0006.pdf
[7] Smit CE, Verbruggen EMJ, Bokkers BGH. 2025. Aanvulling RPF’s en RBF’s voor PFAS. RIVM-kennisnotitie KN-2025-0053. https://www.rivm.nl/publicaties/aanvulling-rpf-en-rbf-voor-pfas
[8] Hartman J, Bokkers BGH, Smit CE. 2023. Werkwijze toetsing PFAS in drinkwatermonsters. RIVM-kennisupdate KU-2023-0024. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/KU-2023-0024
Logboek & Updates
[03-mei-2024] - V1 - Publicatie eerste versie RIVM PEQ Tool
[16-mei-2024] - V2 - Verwijzing naar Rijkswaterstaat (WVL)
[23-juni-2025] - V3 - 1. Correctie RBFs in tabblad Oppervlaktewater (visconsumptie). 2. In tabbladen Irrigatiewater en Oppervlaktewater (visconsumptie) zijn RPFs voor FTOHs aangepast volgens [7]. 3. Correctie Uitvoer blad, cellen L8 t/m L37 (V2) haalden foutief resultaten uit Zwemwater tabblad ipv uit Irrigatie tabblad. 4. Correctie verwijzing naar risicogrens biota voor rood arcering (conditional formatting) in kolommen O en P (V2) van Uitvoer. 5. In alle omrekeningstabellen RPFs en/of RBFs toegevoegd voor PFPrA en TeFPrA. 6. In omrekeningstabel Oppervlaktewater (visconsumptie) RPFs en/of RBFs aangepast volgens [7] voor PFHxDA, PFODA, DONA, 10:2 FTOH, 10:2 FTS, 6:2 diPAP en 8:2 diPAP. 7. In omrekeningstabel Irrigatie RPFs aangepast volgens [7] voor 10:2 FTOH, 10:2 FTS, 6:2 diPAP en 8:2 diPAP. 8. Voor Oppervlaktewater (bron drinkwater) tabblad met omrekeningstabel en Uitvoer (kolommen F & G) toegevoegd volgens [7]. 8. Verwijzing kolom B in Uitvoer naar Monsternummer in Invoer aangepast zodat identieke monsternummers en lege rijen in Invoer goed worden overgenomen.

## Invoer
|  | Carboxylzuren | [14 empty] | Sulfonzuren | [5 empty] | Overige
Monsternummer | MonsterType | TFA | PFPrA | PFBA | PFPeA | PFHxA | PFHpA | PFOA | PFNA | PFDA | PFUnDA | PFDoDA | PFTrDA | PFTeDA | PFHxDA | PFODA | PFBS | PFPeS | PFHxS | PFHpS | PFOS | PFDS | HFPO-DA (GenX) | DONA | 6:2 FTOH | 8:2 FTOH | 10:2 FTOH | 4:2 FTS | 6:2 FTS | 8:2 FTS | 10:2 FTS | FOSA=PFOSA | EtFOSAA | MeFOSAA | TeFPrA | 6:2 diPAP | 8:2 diPAP

## Uitvoer
| Drinkwater |  | . | Oppervlaktewater (bron drinkwater) |  | Oppervlaktewater (visconsumptie) |  | . | Zwemwater |  | . | Irrigatiewater |  | . | Biota |  | .
| Drinkwaterrichtwaarde (ng PEQ/L) | 4.4 | . | Risicogrens Oppervlaktewater als bron drinkwater (ng PEQ/L) | 4.4 | Risicogrens Oppervlaktewater (ng PEQ/L) | 0.3 | . | Advieswaarde voor zwemwater (Oppervlaktewater) (ng PEQ/L) | 280 | . | Risicogrens Irrigatiewater (ng PEQ/L) | 350 | . | Risicogrens Biota (ng PEQ/g) | 0.077 | .
|  |  | . |  |  |  |  | . | Advieswaarde voor Zwembaden (ng PEQ/L) | 71 | . |  |  | . |  |  | .
|  |  | . |  |  |  |  | . |  |  | . |  |  | . |  |  | .
MONSTERNUMMER | ΣPEQ (ng PEQ/L) - (LB) | ΣPEQ (ng PEQ/L) - (UB) | . | ΣPEQ (ng PEQ/L) - (LB) | ΣPEQ (ng PEQ/L) - (UB) | ΣPEQ (ng PEQ/L) - (LB) | ΣPEQ (ng PEQ/L) - (UB) | . | ΣPEQ (ng PEQ/L) - (LB) | ΣPEQ (ng PEQ/L) - (UB) | . | ΣPEQ (ng PEQ/L) - (LB) | ΣPEQ (ng PEQ/L) - (UB) | . | ΣPEQ (ng PEQ/g) - (LB) | ΣPEQ (ng PEQ/g) - (UB) | .
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## RPF (hidden)
Samenvatting achtergrondinformatie (geen berekeningstabel) | [7 empty] | Omrekeningstabel (concentratie PFAS verbinding > PFOA-EQ) | [5 empty] | Versie datum: 04-07-2023
| PFAS-verbinding | Huidige normen |  | RIVM
|  | JG-MKN (ng/l) |  | Indicatieve Risicogrenswaarden (ng/l) |  |  |  |  | PFAS | Invullen gemeten concentraties PFAS (ng/l) | Resultaten individuele PEQ (ng/l)
| Afkorting | Zoet | Zout | RPF | Drinkwater | RBF | Oppervlaktewater |  |  |  | drinkwater | oppervlaktewater
Carboxylzuren | PFBA | - | - | 0.05 |  | 0.005 | 1000 | Carboxylzuren | PFBA |  | 0 | 0
| PFPeA | - | - | 0.05 |  | 0.02 | 300 |  | PFPeA |  | 0 | 0
| PFHxA | - | - | 0.01 |  | 0.07 | 400 |  | PFHxA | 0.2 | 0.002 | 0.00014
| PFHpA | - | - | 1 |  | 0.3 | 0.9 |  | PFHpA |  | 0 | 0
| PFOA | 48 | - | 1 | 4.4 | 1 | 0.3 |  | PFOA |  | 0 | 0
| PFNA | - | - | 10 |  | 4 | 0.007 |  | PFNA |  | 0 | 0
| PFDA | - | - | 10 |  | 10 | 0.003 |  | PFDA |  | 0 | 0
| PFUnDA | - | - | 4 |  | 60 | 0.001 |  | PFUnDA | 10 | 40 | 2400
| PFDoDA | - | - | 3 |  | 200 | 0.0004 |  | PFDoDA |  | 0 | 0
| PFTrDA | - | - | 3 |  | 100 | 0.0009 |  | PFTrDA |  | 0 | 0
| PFTeDA | - | - | 0.3 |  | 40 | 0.02 |  | PFTeDA |  | 0 | 0
| PFHxDA | - | - | 0.02 |  | #N/A | #N/A |  | PFHxDA | 2 | 0.04 | n.a.
| PFODA | - | - | 0.02 |  | #N/A | #N/A |  | PFODA |  | 0 | n.a.
Sulfonzuren | PFBS | - | - | 0.001 |  | 0.1 | 3000 | Sulfonzuren | PFBS |  | 0 | 0
| PFPeS | - | - | 0.6 |  | 0.4 | 1 |  | PFPeS |  | 0 | 0
| PFHxS | - | - | 0.6 |  | 2 | 0.2 |  | PFHxS |  | 0 | 0
| PFHpS | - | - | 2 |  | 6 | 0.02 |  | PFHpS |  | 0 | 0
| PFOS | 0.65 | 0.13 | 2 |  | 20 | 0.007 |  | PFOS |  | 0 | 0
| PFDS | - | - | 2 |  | 300 | 0.0004 |  | PFDS |  | 0 | 0
Overige | HFPO-DA (GenX) | 118 | - | 0.06 |  | 0.3 | 10 | Overige | HFPO-DA (GenX) |  | 0 | 0
| ADONA | - | - | 0.03 |  | #N/A | #N/A |  | ADONA |  | 0 | n.a.
| 6:2 FTOH | - | - | 0.02 |  | 0.3 | 40 |  | 6:2 FTOH |  | 0 | 0
| 8:2 FTOH | - | - | 0.04 |  | 4 | 2 |  | 8:2 FTOH |  | 0 | 0
| 4:2 FTS | - | - | 0.05 |  | 0.02 | 300 |  | 4:2 FTS |  | 0 | 0
| 6:2 FTS | - | - | 1 |  | 0.3 | 0.9 |  | 6:2 FTS |  | 0 | 0
| 8:2 FTS | - | - | 10 |  | 4 | 0.007 |  | 8:2 FTS |  | 0 | 0
| FOSA=PFOSA | - | - | 2 |  | 20 | 0.007 |  | FOSA=PFOSA |  | 0 | 0
| EtFOSAA | - | - | 2 |  | 20 | 0.007 |  | EtFOSAA |  | 0 | 0
| MeFOSAA | - | - | 2 |  | 20 | 0.007 |  | MeFOSAA |  | 0 | 0
[8 empty] | ΣPEQ (ng/l) |  |  | drinkwater | oppervlaktewater
[11 empty] | 40.042 | 2400.0001 | <<<<<<<< | Stap 1. Effluenttoets |  |  | RIVM rapport
[14 empty] | Drinkwater ('ΣPEQ-norm') | 4.4 | ng/l | 2022-0149
Disclaimer: Dit document is een (voorlopig) hulpmiddel om de gemeten concentraties van PFAS-verbindingen in water te converteren naar de PFOA equivalent (PEQ) en de som van deze waarden (ΣPEQ). De PEQ en ΣPEQ worden berekend voor zowel de drinkwater risicowaarden als de oppervlaktewater risicowaarden. De omrekening is gebaseerd op de volgende rapportages van het RIVM: RIVM-rapport 2022-0074 - Risicogrenzen voor PFAS in oppervlaktewater RIVM-rapport 2022-0149 - PFAS in drinkwater in relatie met EU en grenswaarde EFSA De genoemde RPF's en RBF's zijn mogelijk aan verandering onderhaving. Deze lijst en tabel zijn niet limitatief. Met de verbetering van meettechnieken en bij het aantreffen van nieuwe PFAS-verbindingen, zal de lijst met bekende informatie mogelijk groter zijn dan hier is weergegeven. Gebruik van dit document is op eigen risico. | [13 empty] | Oppervlaktewater ('ΣPEQ-norm') | 0.3 | ng/l | 2022-0074
Note on G4: Ebbers, Benjamin (WVL): Indicatief vanwege de relatief grote onzekerheden in met name de RBF’s, omdat die op een beperkte dataset zijn gebaseerd.
Note on G5: Ebbers, Benjamin (WVL): Relatieve Potentie Factor, de toxiciteit van individuele PFAS ten opzichte van PFOA.
Note on I5: Ebbers, Benjamin (WVL): Relatieve Bioaccumulatie Factor, de bioaccumulatie ten opzichte van PFOA.

## Drinkwater
Omrekeningstabel (concentratie PFAS verbinding > PFOA-EQ)
| PFAS | RPF | Resultaten individuele PEQ (ng/L)
|  |  | LB | UB
Carboxylzuren | TFA | 0.002 | De gemeten PFAS concentratie wordt per stof vermenigvuldigd met de RPF. In het Lower Bound (LB) scenario is een gemeten concentratie onder LOQ of LOD gelijk aan 0 ng/L. | De gemeten PFAS concentratie wordt per stof vermenigvuldigd met de RPF. In het Upper Bound (UB) scenario is een gemeten concentratie onder LOQ of LOD gelijk aan de LOQ of LOD.
| PFPrA | 0.01
| PFBA | 0.05
| PFPeA | 0.05
| PFHxA | 0.01
| PFHpA | 1
| PFOA | 1
| PFNA | 10
| PFDA | 10
| PFUnDA | 4
| PFDoDA | 3
| PFTrDA | 3
| PFTeDA | 0.3
| PFHxDA | 0.02
| PFODA | 0.02
Sulfonzuren | PFBS | 0.001
| PFPeS | 0.6
| PFHxS | 0.6
| PFHpS | 2
| PFOS | 2
| PFDS | 2
Overige | HFPO-DA (GenX) | 0.06
| DONA | 0.03
| 6:2 FTOH | 0.02
| 8:2 FTOH | 0.04
| TeFPrA | 0.01
ΣPEQ (ng PEQ/L) |  |  | Drinkwater (LB) | Drinkwater (UB)
|  |  | Som van alle individuele PEQ waarden in het LB scenario. | Som van alle individuele PEQ waarden in het UB scenario. | <<<<<<<< | Drinkwaterrichtwaarde |  |  | Referentie
[6 empty] | Drinkwater ('ΣPEQ') | 4.4 | ng PEQ/L | [5]

## Oppervlaktewater (bron drinkwat
Omrekeningstabel (concentratie PFAS verbinding > PFOA-EQ)
| PFAS | RPF | Resultaten individuele PEQ (ng/L)
|  |  | LB | UB
Carboxylzuren | TFA | 0.002 | De gemeten PFAS concentratie wordt per stof vermenigvuldigd met de RPF. In het Lower Bound (LB) scenario is een gemeten concentratie onder LOQ of LOD gelijk aan 0 ng/L. | De gemeten PFAS concentratie wordt per stof vermenigvuldigd met de RPF. In het Upper Bound (UB) scenario is een gemeten concentratie onder LOQ of LOD gelijk aan de LOQ of LOD.
| PFPrA | 0.01
| PFBA | 0.05
| PFPeA | 0.05
| PFHxA | 0.01
| PFHpA | 1
| PFOA | 1
| PFNA | 10
| PFDA | 10
| PFUnDA | 4
| PFDoDA | 3
| PFTrDA | 3
| PFTeDA | 0.3
| PFHxDA | 0.02
| PFODA | 0.02
Sulfonzuren | PFBS | 0.001
| PFPeS | 0.6
| PFHxS | 0.6
| PFHpS | 2
| PFOS | 2
| PFDS | 2
Overige | HFPO-DA (GenX) | 0.06
| DONA | 0.03
| 6:2 FTOH | 1
| 8:2 FTOH | 10
| 10:2 FTOH | 10
| 4:2 FTS | 0.05
| 6:2 FTS | 1
| 8:2 FTS | 10
| 10:2 FTS | 10
| FOSA=PFOSA | 2
| EtFOSAA | 2
| MeFOSAA | 2
| TeFPrA | 0.01
| 6:2 diPAP | 1
| 8:2 diPAP | 10
ΣPEQ (ng PEQ/L) |  |  | Oppervlaktewater (LB) | Oppervlaktewater (UB)
|  |  | Som van alle individuele PEQ waarden in het LB scenario. | Som van alle individuele PEQ waarden in het UB scenario. | <<<<<<<< | Drinkwaterrichtwaarde |  |  | Referentie
[6 empty] | Drinkwater ('ΣPEQ') | 4.4 | ng PEQ/L | [5]

## Oppervlaktewater (visconsumptie
Omrekeningstabel (concentratie PFAS verbinding > PFOA-EQ)
| PFAS | RPF | RBF | Resultaten individuele PEQ (ng/L)
|  |  |  | LB | UB
Carboxylzuren | TFA | 0.002 | 0 | De gemeten PFAS concentratie wordt per stof vermenigvuldigd met de RPF. In het Lower Bound (LB) scenario is een gemeten concentratie onder LOQ of LOD gelijk aan 0 ng/L. | De gemeten PFAS concentratie wordt per stof vermenigvuldigd met de RPF. In het Upper Bound (UB) scenario is een gemeten concentratie onder LOQ of LOD gelijk aan de LOQ of LOD.
| PFPrA | 0.05 | 0
| PFBA | 0.05 | 0.005
| PFPeA | 0.05 | 0.02
| PFHxA | 0.01 | 0.07
| PFHpA | 1 | 0.3
| PFOA | 1 | 1
| PFNA | 10 | 4
| PFDA | 10 | 10
| PFUnDA | 4 | 60
| PFDoDA | 3 | 200
| PFTrDA | 3 | 100
| PFTeDA | 0.3 | 40
| PFHxDA | 0.02 | 40
| PFODA | 0.02 | 40
Sulfonzuren | PFBS | 0.001 | 0.1
| PFPeS | 0.6 | 0.4
| PFHxS | 0.6 | 2
| PFHpS | 2 | 6
| PFOS | 2 | 20
| PFDS | 2 | 300
Overige | HFPO-DA (GenX) | 0.06 | 0.3
| DONA | 0.03 | 1
| 6:2 FTOH | 1 | 0.3
| 8:2 FTOH | 10 | 4
| 10:2 FTOH | 4 | 60
| 4:2 FTS | 0.05 | 0.02
| 6:2 FTS | 1 | 0.3
| 8:2 FTS | 10 | 4
| 10:2 FTS | 4 | 60
| FOSA=PFOSA | 2 | 20
| EtFOSAA | 2 | 20
| MeFOSAA | 2 | 20
| TeFPrA | 0.01 | 0
| 6:2 diPAP | 1 | 0.3
| 8:2 diPAP | 10 | 4
ΣPEQ (ng PEQ/L) |  |  |  | Oppervlaktewater (LB) | Oppervlaktewater (UB)
|  |  |  | Som van alle individuele PEQ waarden in het LB scenario. | Som van alle individuele PEQ waarden in het UB scenario. | <<<<<<<< | Risicogrens |  |  | Referentie
[7 empty] | Oppervlaktewater ('ΣPEQ') | 0.3 | ng PEQ/L | [4]

## Zwemwater
Omrekeningstabel (concentratie PFAS verbinding > PFOA-EQ)
| PFAS | RPF | Resultaten individuele PEQ (ng/L)
|  |  | LB | UB
Carboxylzuren | TFA | 0.002 | De gemeten PFAS concentratie wordt per stof vermenigvuldigd met de RPF. In het Lower Bound (LB) scenario is een gemeten concentratie onder LOQ of LOD gelijk aan 0 ng/L. | De gemeten PFAS concentratie wordt per stof vermenigvuldigd met de RPF. In het Upper Bound (UB) scenario is een gemeten concentratie onder LOQ of LOD gelijk aan de LOQ of LOD.
| PFPrA | 0.01
| PFBA | 0.05
| PFPeA | 0.05
| PFHxA | 0.01
| PFHpA | 1
| PFOA | 1
| PFNA | 10
| PFDA | 10
| PFUnDA | 4
| PFDoDA | 3
| PFTrDA | 3
| PFTeDA | 0.3
| PFHxDA | 0.02
| PFODA | 0.02
Sulfonzuren | PFBS | 0.001
| PFPeS | 0.6
| PFHxS | 0.6
| PFHpS | 2
| PFOS | 2
| PFDS | 2
Overige | HFPO-DA (GenX) | 0.06
| DONA | 0.03
| 6:2 FTOH | 0.02
| 8:2 FTOH | 0.04
| TeFPrA | 0.01
ΣPEQ (ng PEQ/L) |  |  | Zwemwater (LB) | Zwemwater (UB)
|  |  | Som van alle individuele PEQ waarden in het LB scenario. | Som van alle individuele PEQ waarden in het UB scenario. | <<<<<<<< | Advieswaarden |  |  | Referentie
[6 empty] | Oppervlaktewater ('ΣPEQ') | 280 | ng PEQ/L | [6]
[6 empty] | Zwembaden ('ΣPEQ') | 71 | ng PEQ/L | [6]

## Irrigatiewater
Omrekeningstabel (concentratie PFAS verbinding > PFOA-EQ)
| PFAS | RPF | Resultaten individuele PEQ (ng/L)
|  |  | LB | UB
Carboxylzuren | TFA | 0.002 | De gemeten PFAS concentratie wordt per stof vermenigvuldigd met de RPF. In het Lower Bound (LB) scenario is een gemeten concentratie onder LOQ of LOD gelijk aan 0 ng/L. | De gemeten PFAS concentratie wordt per stof vermenigvuldigd met de RPF. In het Upper Bound (UB) scenario is een gemeten concentratie onder LOQ of LOD gelijk aan de LOQ of LOD.
| PFPrA | 0.01
| PFBA | 0.05
| PFPeA | 0.05
| PFHxA | 0.01
| PFHpA | 1
| PFOA | 1
| PFNA | 10
| PFDA | 10
| PFUnDA | 4
| PFDoDA | 3
| PFTrDA | 3
| PFTeDA | 0.3
| PFHxDA | 0.02
| PFODA | 0.02
Sulfonzuren | PFBS | 0.001
| PFPeS | 0.6
| PFHxS | 0.6
| PFHpS | 2
| PFOS | 2
| PFDS | 2
Overige | HFPO-DA (GenX) | 0.06
| DONA | 0.03
| 6:2 FTOH | 1
| 8:2 FTOH | 10
| 10:2 FTOH | 10
| 4:2 FTS | 0.05
| 6:2 FTS | 1
| 8:2 FTS | 10
| 10:2 FTS | 10
| FOSA=PFOSA | 2
| EtFOSAA | 2
| MeFOSAA | 2
| TeFPrA | 0.01
| 6:2 diPAP | 1
| 8:2 diPAP | 10
ΣPEQ (ng PEQ/L) |  |  | Irrigatiewater (LB) | Irrigatiewater (UB)
|  |  | Som van alle individuele PEQ waarden in het LB scenario. | Som van alle individuele PEQ waarden in het UB scenario. | <<<<<<<< | Risicogrens |  |  | Referentie
[6 empty] | Irrigatiewater ('ΣPEQ') | 350 | ng PEQ/L | [2]

## Biota
Omrekeningstabel (concentratie PFAS verbinding > PFOA-EQ)
| PFAS | RPF | Resultaten individuele PEQ (ng/g)
|  |  | LB | UB
Carboxylzuren | TFA | 0.002 | De gemeten PFAS concentratie wordt per stof vermenigvuldigd met de RPF. In het Lower Bound (LB) scenario is een gemeten concentratie onder LOQ of LOD gelijk aan 0 ng/L. | De gemeten PFAS concentratie wordt per stof vermenigvuldigd met de RPF. In het Upper Bound (UB) scenario is een gemeten concentratie onder LOQ of LOD gelijk aan de LOQ of LOD.
| PFPrA | 0.01
| PFBA | 0.05
| PFPeA | 0.05
| PFHxA | 0.01
| PFHpA | 1
| PFOA | 1
| PFNA | 10
| PFDA | 10
| PFUnDA | 4
| PFDoDA | 3
| PFTrDA | 3
| PFTeDA | 0.3
| PFHxDA | 0.02
| PFODA | 0.02
Sulfonzuren | PFBS | 0.001
| PFPeS | 0.6
| PFHxS | 0.6
| PFHpS | 2
| PFOS | 2
| PFDS | 2
Overige | HFPO-DA (GenX) | 0.06
| DONA | 0.03
| 6:2 FTOH | 0.02
| 8:2 FTOH | 0.04
| TeFPrA | 0.01
ΣPEQ (ng PEQ/g) |  |  | Biota (LB) | Biota (UB)
|  |  | Som van alle individuele PEQ waarden in het LB scenario. | Som van alle individuele PEQ waarden in het UB scenario. | <<<<<<<< | Risicogrens |  |  | Referentie
[6 empty] | Biota ('ΣPEQ') | 0.077 | ng PEQ/g | [4]